КАРТА ЗАКАЗА
прибор телемеханики многофункциональный цифровой
ИРИС-МИ-96

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Количество: |  |

Модификация устройства ИРИС:

| ИРИС | - | МИ | - | 96 | - | V | - | A | - | 220V | - | RS | - | 11 | - | x | - | РАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальное исполнение: х – отсутствует РАС – расширенный диапазон измерения тока до 40 А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналоговые выходы: х - отсутствуют |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дискретные входы и выходы: 11 – один вход и один выход |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерфейсы связи: RS – Bluetooth, RS-485 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания: 220V – 220 В, универсальное: переменное/выпрямленное 24V – 24 В, постоянное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный измеряемый ток (фазный): A – 1A/5А (выбирается программно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальное измеряемое напряжение (линейное): V – 100V/400V (выбирается программно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 Юкка: | ☐ |  | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-3 (3 порта): | ☐ |  | Шт. |
| Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра-6 (6 портов): | ☐ |  | Шт. |
| Мобильное устройство конфигурирования ИРИС | ☐ |  | Шт. |
| Система мониторинга KIWI-MONITOR | ☐ |  | Шт. |
| Устройство защиты интерфейса RS-485 Флокс-RS | ☐ |  | Шт. |
| Реле мигающего света Флокс-М | ☐ |  | Шт. |

| Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| Приложения: |  |
| --- | --- |

(должность)

(название организации)

СОГЛАСОВАНО

(ФИО)

(подпись)

Со стороны заказчика                             /                                                           «       »                                                       20     г.

СОГЛАСОВАНО					                        ООО НПП «Микропроцессорные технологии»

/

Договор №:                                                                                                       «       »                                                            20      г.