Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| - Технические характеристики |  |  |
|  | Тепловизионный контроль температурных режимов электрооборудования | есть |
|  | Напряжение питания | 220 В |
|  | Интерфейс связи с ПК/смартфоном | Беспроводной (Bluetooth), Проводной (RS-485, Modbus-RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006) |
|  | Размер контролируемой зоны, не менее | 80х40 см |
|  | Журнал срабатываний устройства | есть |
|  | NFC-метка для доступа к технической документации в корпусе устройства | есть |
|  | Количество дискретных выходов, не менее | 2 |
|  | Дискретный вход для сброса сигнализации | 1 |